## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. РЕШЕНИЕ ДЛЯ SMART-РЕТРОФИТА РУ-6(10) кВ
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ
| Вакуумный выключатель BB/TEL (VCB15_LD8_SRF) − | [14 empty] | шт
Номинальное напряжение сети, кВ 6;10
шт
Номинальный ток модернизируемого шкафа, А: 630, 1000
шт
[14 empty] | Всего |  | шт
ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕРНИЗИРУЕМОМ ШКАФЕ
Тип шкафа (выбрать из списка или указать свое):
|  |  | − | КРУ2-10, К-ХII, K-XIII, K-XXVI, К-37, КР-10/500,
K-IIy, K-IIIy, K-IV, K-VIу, KP-10У4,
|  |  | − | КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, КСО-366, КСО-386, КСО-393, КСО-395, Д-13б, ЛП-318,
КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, K-VI, Ш-164, КРН-10-У1, КСО из камня, 2КВЭ-6, ЯКНО
| Серия заменяемого выключателя: (выбрать из списка или указать свое) | [13 empty] | Тип привода заменяемого выключателя: (выбрать из списка или указать свое)
|  |  | − | ВК-10, ВКЭ-10, ВМПП-10, ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133, | [12 empty] | − ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ,
|  |  |  | ВЭМ-6 (10), ВММ-10, ВВТЭ-10, ВВТШ-10, ВМЭ-6, ВВТП-10, | [12 empty] | − ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА,
|  |  | − | SCI 1-10, SCI 4-12/20, FB-500A1, HL-4/7, HL-4/8, HG-3/8, | [12 empty] | − ПЭВ-11, ППМ-10, встроенный привод
WMSWPI, Б(В)-200, WMPVZ/S, AK10,
|  |  | − | ВВУ-СЭЩ, ВВМ-СЭЩ, ВБП-10, ВБ-10, ВБЭ-10, ВР, ВВ/AST, VF12,
Evolis, VD4, 3AH, SION, LF, HD4
| Род оперативного тока: |  |  |  | Напряжение оперативного питания, В: | [6 empty] | Предпочтительный тип резервного питания: (для переменного опер. тока)
|  | Переменный |  |  |  | 100 - 220 | [6 empty] | АКБ
|  | Постоянный |  |  |  | Другое
Выпрямленный
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
| Интеграция в SCADA | [5 empty] | С ограничителями перенапряжений:
|  | Преобразователь RS232/RS485 | [5 empty] | Да |  | Нет
Контроллер SCADA E2R2
| Сведения об учете э/э: | [5 empty] | Необходимость организации АРМ:
|  | Требуется | [5 empty] | Требуется
|  | Не требуется/Уже имеется | [5 empty] | Не требуется
| Выполнение проекта: |  |  | Требуется |  | Не требуется |  |  | Проект уже имеется
| Сведения о монтаже: |  |  | Под ключ |  | Шефмонтаж |  |  | Собственными силами
Дополнительные требования**(дуговая защита, разъединители, втычные контакты и прочее):
| ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ | [9 empty] | Сведения о доставке:
| Предприятие-потребитель | [10 empty] | Доставка поставщика (указать адрес)
| Объект | [10 empty] | Самовывоз
Контактная информация (тел./e-mail)
Ф.И.О., должность и подпись представителя заказчика
*При заказе решения по модернизации с применением нового выкатного элемента для шкафа КРУ, возможно, потребуется уточнить размеры эксплуатируемого выкатного элемента с целью учета его конструктивных особенностей (узлы доводки, узлы фиксации, узлы блокировок и пр.) при изготовлении.
** Указание носит исключительно информационный характер. Проектирование и заказ дополнительного оборудования необходимо осуществлять по отдельным опросным листам заводов-изготовителей.
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14