## Опросный лист
Опросный лист для заказа TER_Rec35_Smart1_Sub7
Номинальное напряжение |  |  | 35 кВ
Наибольшее рабочее напряжение |  |  | 40,5 кВ
Номинальный ток отключения |  |  | 20 кА
Ток электродинамической стойкости |  |  | 51 кА
Механический ресурс |  |  | 30000 ВО
Собственное время отключения коммутационного модуля |  |  | 8 мс
Степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254-69 |  |  | IP54
Время автономной работы от встроенной батареи |  |  | 24 ч
Длина пути утечки |  |  | 1660 мм
Масса коммутационного модуля |  |  | 86 кг
Материал внешней изоляции |  |  | Силиконовая резина
1. Применение | 9. Установка реклоузера
─ Вводной аппарат | ─ На существующую раму (конструкцию)
─ Защита трансформатора 35/6(10) кВ | ─ На блок высокой готовности
─ Секционный аппарат | ─ На новую раму (монтаж на одну точку опоры)
─ Защита линии | ─ На новую раму (монтаж на четыре точки опоры)
─ На новую раму с приставкой для ТТ (монтаж на четыре точки опоры)
2. Тип защищаемого трансформатора
3. Заменяемый аппарат | 10. Переходные шины для подключения
─ Масляный выключатель | жесткой ошиновки на ток до 1000 А
─ Отделитель и короткозамыкатель
─ Вставки плавких предохранителей | 11. Необходимые защиты и автоматика
─ Новое строительство | ─ ТО |  |  | ─ ЗМН
| ─ МТЗ |  |  | ─ ЛЗТ
4. Выносная панель управления | ─ АПВ МТЗ |  |  | ─ ДЗТ*
─ Не требуется | ─ ОЗЗ |  |  | ─ АВР*
─ Комплект для выноса ПУ без оптоволоконного жгута | ─ АЧР* |  |  | ─ ЛЗШ*
─ Комплект для выноса ПУ, оптоволоконный жгут 40 м | ─ ЧАПВ* |  |  | ─ УРОВ*
─ Комплект для выноса ПУ, оптоволоконный жгут 120 м
12. Протокол передачи данных
5. Трансформаторы тока для ДЗТ | ─ Не требуется
─ Используются встроенные в трансформатор | ─ IEC 60870-5-104
─ Используются сущестующие | ─ IEC 61850-8-1 MMS
─ Устанавливаются новые
6. Ограничители перенапряжений | 13. Способ передачи данных
─ Не требуются* | ─ Не требуется
─ 3 шт. ОПН | ─ GPRS
─ 6 шт. ОПН | ─ Ethernet
─ 3 шт. ОПН со счетчиками импульсов | ─ ВОЛС (одномодовая)
─ 6 шт. ОПН со счетчиками импульсов
7. Оперативное питание реклоузера | 14. Дополнительные услуги
─ Собственные нужды подстанции | ─ ПИР
─ Установка ТСН 35 кВ со стороны линии | ─ СМР
─ ПНР
8. АРМ для работы с реклоузером**
* - необходимо дополнительное согласование с менеджером
** - компьютер имеющий доступ в сеть с развёрнутым TELARM
Сведения о доставке:
Дополнительные требования:
Предприятие:
Наименование подстанции:
Диспетчерское наименование заменяемого аппарата:
Ф.И.О., должность:
Контактный телефон, факс, e-mail:
Подпись ответственного за заполнение опросного листа: |  | «___»_____________ 20___г.