## Опросный лист на КСО "Новация"
Опросный лист для заказа КСО "Новация"
Запрашиваемые данные
1 | Номер камеры в РУ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
2 | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 кВ
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Ток короткого замыкания, кА
5 | Вид и значение оперативного тока |  | переменный 220В
6 | Материал металлоконструкции |  | Цинк (РФ)
7 | Сегрегация отсеков сборных шин |  | Нет
8 | Короб сброса давления |  | Нет
9 | Вывод сигналов положения коммутац. аппаратов для Телемеханики |  | Нет
10 | Комплект строповки |  | Нет
11 | Схема главных цепей
12 | Ширина шкафа |  | Ширина
|  |  | Соответствие ширины схеме главных цепей | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ШИРИНУ!
13 | Диспетчерское наименование
14 | Назначение шкафа
15 | Номер схемы главных цепей |  | Обозначение
|  |  | Соответствие блокировок схеме главных цепей | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ! | АКТУАЛИЗИРУЙТЕ БЛОКИРОВКИ!
Номинальный ток
16 | Выключатель/БУ |  | ISM 15
Модуль управления TER
17 | Трансформатор тока |  | ТИП см. РЭ
Коэфф. трансформации
Количество
Класс точности
Мощность
18 | Трансформаторы напряжения | тип | см. РЭ
|  | Основная обмотка I | мощность, VA
класс точности
|  | Основная обмотка II | мощность, VA
класс точности
|  | Доп. Обмотка | мощность, VA
класс точности
Тип соединения обмоток
19 | ТСН, тип, мощность, напряжения ВН/НН
20 | Предохранитель, тип, ток плавкой вставки
21 | Ограничители перенапряжений, тип
22 | ТТ нулевой последовательности, тип, количество
23 | Марка и сечение кабелей
24 | Количество кабелей
25 | Индикаторы напряжения: ТИП______________________ |  | с реле
без реле
26 | Блокировки | ШР и ЛР
ЗН
ЗН СШ
27 | Наличие коммерческого учета
28 | Тип счетчиков ( __________________________________________________ )
29 | Микропроцессорные реле защиты |  | Тип
Функции защит в кодах ANSI
30 | Измерительные преобразователи
31 | Амперметр |  | Цифровой
Аналоговый
32 | Вольтметр |  | Цифровой
Аналоговый
33 | Наличие обогрева РО
34 | Дуговая защита
35 | Тип упаковки |  | Нет
В комплект поставки включить: |  |  |  | 1: Кол-во:; 2: Наименование объекта
1 | Декаративные панели крайних шкафов секции |  |  | 1: нет; 2: Наименование заказчика и его адрес
2 | Шинный мост (растояние между фасадами ??? мм) |  |  | 1: нет; 2: Проектная организация и ее адрес
3 | Шкаф собственных нужд и центральной сигнализации | Без МПЗ | Не требуется | 1: нет; 2: Номер TER
4 |  |  |  | 2: Дополнительные требования:
5 | bar: 1 to 2
6 |  |  |  | 2: 2
7 |  |  |  | 2: 3
8 |  |  |  | 2: 4
5
6
7
|  |  |  | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ! | Служебная информация! НЕ УДАЛЯТЬ!
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая
|  |  |  | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая
|  |  |  | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая | Винтовая
|  |  |  | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке
|  |  |  | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке
|  |  |  | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке
|  |  |  | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке
|  |  |  | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке
|  |  |  | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке
|  |  |  | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке | В разработке
Note on B12: Вектор: При выборе ответа "Нет" по умолчанию разгрузка предусматривается за верхние проушины в верхней части корпуса шкафа КСО. При выборе ответа "Да" дополнительно будет предусмотрена разгрузка за основание шкафа. В состав ЗИП добавляются: 1. Строп текстильный - 2 шт 2. Транспортный стержень - 2 шт 3. шплинт d7,0 - 4 шт
Note on B11: Вектор: При выборе ответа "Да" в состав вторичных цепей будут добавлены блок-контакты ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ положения коммутационных аппаратов в систему Телемеханики. Система Телемеханики в комплект поставки НЕ входит
Note on D62: Вектор: 1. ШСН-0,4кВ без ЦС – ШСН 0,4кВ с АВР без Центральной Сигнализации 2. ШСН-0,22кВ без ЦС – ШСН на 220В с АВР без Центральной Сигнализации 3. ШСН-0,4кВ с ЦС МПЗ - ШСН 0,4кВ с АВР с Центральной Сигнализацией на Микропроцессорном устройстве (пример Сириус-ЦС) 4. ШСН-0,4кВ с ЦС Эл-мех - ШСН 0,4кВ с АВР с Центральной Сигнализацией на электромеханических реле.
Note on C62: Вектор: Указать тип МПЗ

## План расположения камер
План расположения камер КСО "Новация"
Линия
1
800
870
1045
650
ТН1+ЗСШ1
3
750
ТСН 1
4
650
ВНА с ТТ
5
550
ВНА
6
500
1600 А
7
750
СР
8
500
ЗСШ
9
450
10
350
Перех. камера
18
ТН2+ЗСШ2
750
17
ТСН 2
650
16
ВНА с ТТ
550
15
ВНА
500
14
1600 А
750
13
СР
550
12
ЗСШ
450
Перех. камера
11
350
650
Ввод 1
2
650
19
Ввод 2
2000
ШМ

## Справочный материал
Таблица функций защиты в кодах ANSI
Наименование функции защиты | Код ANSI
Токовая отсечка (ТО) | 50
Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах | 51
ТО на землю | 50N
МТЗ на землю | 51N
Селективная защита от замыкания на землю по высшим гармоникам | 64N
МТЗ с пуском по напряжению | 51V
Направленная МТЗ в фазах | 67
Направленная МТЗ на землю | 67N
Максимальная токовая защита в фазах | 37
Защита от перегрузки | 49
Защита максимального тока обратной последовательности (I2) | 46
Защита минимального напряжения | 27
Защита минимального фазного напряжения | 27S
Защита минимального напряжения прямой последовательности | 27D
Защита минимального остаточного напряжения | 27R
Защита от замыкания на землю обмотки статора генератора | 27TN
Защита максимального напряжения | 59
Защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо) | 59N
Защита максимального напряжения обратной последовательности (U2) | 47
Защита минимальной частоты | 81L
Защита максимальной частоты | 81Н
Защита по скорости изменения частоты | 81R
Защита минимального сопротивления (дистанционная) | 21
Дифференциальная защита трансформатора | 87Т
Газовая защита | 63
Дифференциальная защита электродвигателя | 87М
Дифференциальная защита генератора | 87G
Дифференциальная защита блока | 87U
Защита от потери возбуждения | 40
Защита от асинхронного режима | 55
Защита от перевозбуждения | 24
Защита от длительного пуска | 48
Защита от заклинивания ротора | 51LR
Защита по ограничению количества пусков | 66
Температурная защита подшипников | 38
Защита максимальной активной мощности | 32Р
Защита минимальной активной мощности | 37Р
Защита максимальной реактивной мощности | 32Q
Фиксирование выходных реле | 86
Логическая селективность | 68
УРОВ | 50 ВF
АПВ | 79
Контроль синхронизма | 25

## ОЛ на МЗ
Опросный лист на изготовление блочно-модульного здания
Организация | ООО "ЭТЗ "Вектор"
Адрес | г. Воткинск, ул. Победы, 2-е
Телефон | (34145) 55-999
Контактное лицо
Характеристики исполнения здания (нужное отметить x)
Тип здания |  | Сборного типа (SKP)
Каркасного типа (SKP)
Каркасного типа из панелей сэндвич (SKPS)
Тип крыши |  | Двухскатная |  |  | Односкатная
|  | Съемная |  |  | Подъемная
Материал кровли |  | Профнастил |  |  | Металлический лист
Система водослива |  | Да |  |  | Нет
Система снегозадержания |  | Да |  |  | Нет
Лестницы (2000х2000) |  | Количество | [6 empty] | шт
Высота установки модульного здания | [8 empty] | мм
Маслосборник1 |  | Да |  |  | Нет
Порталы воздушного ввода (при наличии) |  | Количество |  |  | не требуется |  |  |  | шт
Шинный мост |  | Открытый |  |  | Закрытый
Длина шинного моста (при наличии) | [8 empty] | п.м.
Степень огнестойкости |  | IV |  | III |  | II
Снеговая нагрузка, кПа |  | 0.8 | 1.2 |  | 1.8 |  | 2.4 | 3.2
Ветровая нагрузка, кПа |  | 0.23 | 0.3 |  | 0.38 |  | 0.48 | 0.6
Климатическое исполнение |  | ХЛ1 | У1 |  | УХЛ1 |  | Другое
Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |  | С1 |  | С2
Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф5 |  | Ф5.1 |  | Ф5.2
Класс пожарной безопасности строит. констр
Степень агрессивности окружающей среды |  | Неагрессивная |  | Слабоагрессивная |  | Среднеагрессивная
Окраска |  | однотонная RAL 7032 |  |  | индивидуальная (схема окраски)
Упаковка МЗ |  | Антивандальная защита при перевозке (изготовление фальшстенки) (Да/Нет)
Упаковка в пленку (стрейчпленка/термоусадочная пленка)
1 - только при установке маслянных трансформаторов.
Note on A29: Иванов: Класс конструктивной пожарной опасности здания (сооружения) определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. СНиП 21-01-97
Note on A30: Иванов: Определяются согласно СНиП 21-01-97
Note on A31: Иванов: Зависит от класса конструктивной пожарной опасности
Note on A32: Иванов: СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии